## SeqVoltSheet
Bus | zero | positive | negative | V0.re | V0.im | V1.re | V1.im | V2.re | V2.im
650 | 0.014856 | 2401.6271 | 0.080128 | 0.0044964 | -0.014159 | 2401.6271 | -0.49371 | -0.068861 | 0.04097
rg60 | 14.9718 | 2521.4404 | 14.8995 | 7.5028 | 12.9562 | 2521.4403 | -0.61091 | 7.4129 | -12.9246
633 | 25.9627 | 2433.6406 | 12.2882 | 1.9894 | -25.8863 | 2431.8289 | -93.8879 | -7.4071 | 9.8048
634 | 3.3236 | 275.0901 | 1.6391 | -0.28022 | -3.3118 | 274.7714 | -13.2386 | -1.3721 | 0.89665
671 | 82.6062 | 2391.5637 | 42.2189 | -1.2538 | -82.5967 | 2386.0373 | -162.4907 | -34.7338 | 23.9999
645 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
646 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
692 | 82.6062 | 2391.5637 | 42.2189 | -1.2538 | -82.5967 | 2386.0373 | -162.4907 | -34.7338 | 23.9999
675 | 87.8197 | 2386.597 | 45.4113 | -9.5274 | -87.3013 | 2380.6937 | -167.7571 | -37.8171 | 25.1407
611 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
652 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
670 | 44.0587 | 2422.1535 | 22.3896 | 3.9115 | -43.8847 | 2419.3289 | -116.9426 | -16.2048 | 15.4499
632 | 25.09 | 2439.7407 | 12.2615 | 3.1694 | -24.889 | 2437.9876 | -92.4734 | -7.3216 | 9.8356
680 | 82.6062 | 2391.5638 | 42.2189 | -1.2538 | -82.5967 | 2386.0373 | -162.4908 | -34.7338 | 23.9999
684 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
684 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
18 | 35.3392 | 2421.3019 | 18.1587 | -20.3442 | -28.8959 | 2420.4109 | -65.6809 | -18.1216 | -1.1602
11 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
10 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
15 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
16 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
17 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
19 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
21 | 36.3866 | 2419.9565 | 18.4183 | -20.1041 | -30.3284 | 2419.0377 | -66.6794 | -18.3976 | -0.87319
20 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
22 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
23 | 37.7364 | 2419.0149 | 18.8393 | -19.8002 | -32.1245 | 2418.0762 | -67.3841 | -18.831 | -0.5596
24 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
25 | 39.396 | 2418.1284 | 19.3147 | -20.1087 | -33.8775 | 2417.1719 | -68.0078 | -19.3093 | -0.45671
25r | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
26 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
28 | 40.2315 | 2417.7364 | 19.5457 | -20.4098 | -34.67 | 2416.7723 | -68.2726 | -19.5401 | -0.46453
27 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
31 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
33 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
29 | 40.7845 | 2417.3621 | 19.7146 | -20.2822 | -35.3837 | 2416.3899 | -68.5533 | -19.7117 | -0.33763
30 | 40.6325 | 2417.1725 | 19.7099 | -19.4637 | -35.6674 | 2416.1947 | -68.7462 | -19.7099 | -0.029339
250 | 40.6325 | 2417.1725 | 19.7099 | -19.4637 | -35.6674 | 2416.1947 | -68.7462 | -19.7099 | -0.029339
32 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
35 | 35.2074 | 2416.1914 | 18.7791 | -21.4273 | -27.9363 | 2415.2111 | -68.8233 | -18.6404 | -2.2777
36 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
40 | 35.2392 | 2413.2249 | 19.0831 | -21.7994 | -27.6873 | 2412.1942 | -70.5259 | -18.9596 | -2.1671
37 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
38 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
39 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
41 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
42 | 35.3728 | 2410.3467 | 19.3815 | -22.45 | -27.3355 | 2409.2661 | -72.1666 | -19.2607 | -2.16
43 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
44 | 35.568 | 2408.2447 | 19.6731 | -22.6848 | -27.395 | 2407.1276 | -73.3424 | -19.5651 | -2.0586
45 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
47 | 35.1986 | 2405.7577 | 19.8342 | -22.4968 | -27.071 | 2404.5984 | -74.6763 | -19.7499 | -1.8263
46 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
48 | 35.1365 | 2405.1326 | 19.8973 | -22.4729 | -27.01 | 2403.9631 | -74.9951 | -19.8104 | -1.8576
49 | 34.7708 | 2404.8399 | 19.9077 | -22.1687 | -26.7872 | 2403.6632 | -75.2197 | -19.8206 | -1.86
50 | 34.8559 | 2404.5698 | 20.0364 | -21.821 | -27.1804 | 2403.3875 | -75.395 | -19.9615 | -1.731
51 | 35.1511 | 2404.4882 | 20.1334 | -22.0579 | -27.3687 | 2403.3038 | -75.462 | -20.0535 | -1.7921
151 | 35.1511 | 2404.4883 | 20.1334 | -22.0579 | -27.3688 | 2403.3038 | -75.4621 | -20.0535 | -1.7921
52 | 32.1706 | 2429.4359 | 20.7718 | -18.4883 | -26.3273 | 2428.4915 | -67.734 | -20.771 | -0.17883
53 | 33.9043 | 2425.3778 | 22.1627 | -19.7226 | -27.5776 | 2424.2585 | -73.6773 | -22.1616 | -0.21682
54 | 34.687 | 2422.9188 | 22.9338 | -20.2537 | -28.1598 | 2421.6847 | -77.3239 | -22.9331 | -0.18769
55 | 34.7845 | 2422.7493 | 22.9476 | -20.575 | -28.0469 | 2421.511 | -77.4512 | -22.9459 | -0.27964
57 | 35.8404 | 2416.0979 | 23.5199 | -20.6963 | -29.2608 | 2414.5213 | -87.2681 | -23.4728 | -1.487
56 | 34.5563 | 2422.6553 | 22.855 | -20.6354 | -27.7185 | 2421.4152 | -77.5049 | -22.8528 | -0.31447
58 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
60 | 39.6428 | 2402.0252 | 25.4974 | -21.3103 | -33.4279 | 2399.5883 | -108.1708 | -25.1917 | -3.9367
59 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
61 | 39.6428 | 2402.0253 | 25.4974 | -21.3103 | -33.4279 | 2399.5884 | -108.1708 | -25.1917 | -3.9367
62 | 39.6529 | 2398.8536 | 25.1817 | -20.2201 | -34.1101 | 2396.4303 | -107.7974 | -24.9638 | -3.3055
63 | 39.3698 | 2396.8739 | 25.104 | -19.7236 | -34.0729 | 2394.4595 | -107.5548 | -24.9169 | -3.0588
64 | 38.3321 | 2393.3747 | 24.4738 | -17.5486 | -34.0793 | 2390.9781 | -107.0792 | -24.3337 | -2.6154
65 | 39.8406 | 2390.1467 | 24.1085 | -16.2616 | -36.3707 | 2387.7699 | -106.5638 | -24.0805 | -1.1623
66 | 41.0871 | 2389.3092 | 23.7114 | -15.2871 | -38.1373 | 2386.9336 | -106.52 | -23.7067 | -0.47275
67 | 29.4963 | 2497.5992 | 14.805 | 1.9512 | -29.4317 | 2494.6662 | -121.0057 | -1.6348 | -14.7145
68 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
72 | 29.0266 | 2497.0716 | 15.0433 | 2.9106 | -28.8803 | 2493.9156 | -125.5049 | -1.1466 | -14.9996
97 | 30.061 | 2495.8112 | 15.0981 | 1.5587 | -30.0205 | 2492.8157 | -122.2431 | -1.934 | -14.9737
69 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
70 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
71 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
73 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
76 | 28.0434 | 2497.1105 | 15.6608 | 2.2209 | -27.9554 | 2493.7996 | -128.5467 | -0.72719 | -15.6439
74 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
75 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
77 | 28.1102 | 2499.7051 | 15.2792 | 2.2662 | -28.0187 | 2496.2244 | -131.8698 | -0.59911 | -15.2674
86 | 24.6931 | 2496.1782 | 16.878 | 0.16163 | -24.6926 | 2492.7023 | -131.6853 | 0.26769 | -16.8759
78 | 28.3544 | 2500.4147 | 15.15 | 2.3115 | -28.26 | 2496.8936 | -132.6501 | -0.64166 | -15.1364
79 | 28.679 | 2500.235 | 15.2793 | 1.8529 | -28.6191 | 2496.7087 | -132.7436 | -0.77915 | -15.2594
80 | 28.8609 | 2504.1674 | 14.2651 | 3.4945 | -28.6486 | 2500.463 | -136.1587 | -0.5535 | -14.2543
81 | 29.4571 | 2505.6563 | 13.88 | 3.9891 | -29.1857 | 2501.8883 | -137.3632 | -0.65117 | -13.8647
82 | 29.8782 | 2507.9868 | 13.6292 | 3.8503 | -29.6291 | 2504.1366 | -138.9175 | -0.80159 | -13.6057
84 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
83 | 30.0007 | 2510.5008 | 13.2467 | 4.1785 | -29.7083 | 2506.573 | -140.3771 | -0.81197 | -13.2218
85 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
87 | 23.293 | 2495.5958 | 17.3778 | -0.95208 | -23.2735 | 2492.02 | -133.548 | 0.7888 | -17.3599
88 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
89 | 22.3532 | 2495.3744 | 17.3419 | -1.7411 | -22.2853 | 2491.7592 | -134.2738 | 0.82306 | -17.3223
90 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
91 | 21.7258 | 2495.1306 | 17.4445 | -1.7976 | -21.6513 | 2491.4944 | -134.656 | 0.67596 | -17.4314
92 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
93 | 21.5947 | 2494.8282 | 17.6437 | -2.2947 | -21.4725 | 2491.1807 | -134.856 | 0.71741 | -17.6292
94 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
95 | 20.9295 | 2494.6458 | 17.7664 | -2.3939 | -20.7921 | 2490.9899 | -135.0075 | 0.94167 | -17.7415
96 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
98 | 30.0498 | 2495.2808 | 15.1464 | 1.6086 | -30.0067 | 2492.2662 | -122.6194 | -1.9441 | -15.0211
99 | 29.3434 | 2494.5963 | 14.9323 | 2.7125 | -29.2178 | 2491.5559 | -123.1263 | -1.6092 | -14.8453
100 | 29.6895 | 2494.3785 | 14.7095 | 3.4369 | -29.4899 | 2491.3318 | -123.247 | -1.6432 | -14.6174
450 | 29.6895 | 2494.3786 | 14.7095 | 3.4369 | -29.4899 | 2491.332 | -123.2471 | -1.6432 | -14.6174
197 | 30.061 | 2495.8111 | 15.098 | 1.5587 | -30.0205 | 2492.8156 | -122.2431 | -1.934 | -14.9737
101 | 30.6425 | 2494.5057 | 15.3517 | 1.1208 | -30.6219 | 2491.4645 | -123.1385 | -2.2239 | -15.1897
102 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
105 | 30.7114 | 2493.5392 | 16.1086 | -0.92045 | -30.6976 | 2490.4609 | -123.8639 | -2.4698 | -15.9181
103 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
104 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
106 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
108 | 32.4564 | 2492.7349 | 16.8052 | -3.0695 | -32.311 | 2489.6297 | -124.3835 | -3.2299 | -16.4919
107 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
109 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
300 | 32.4564 | 2492.7351 | 16.8052 | -3.0694 | -32.311 | 2489.6299 | -124.3836 | -3.2299 | -16.4919
110 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
111 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
112 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
113 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
114 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
135 | 35.3392 | 2421.3018 | 18.1587 | -20.3442 | -28.8959 | 2420.4108 | -65.6808 | -18.1216 | -1.1602
152 | 27.7565 | 2437.8206 | 17.6787 | -15.255 | -23.1885 | 2437.1858 | -55.6297 | -17.6786 | 0.066916
160r | 27.4004 | 2501.5379 | 14.4233 | 2.9103 | -27.2454 | 2498.9779 | -113.142 | -1.7417 | -14.3178
160 | 39.6428 | 2402.025 | 25.4974 | -21.3103 | -33.4279 | 2399.5881 | -108.1708 | -25.1917 | -3.9367
61s | 39.6428 | 2402.0253 | 25.4974 | -21.3103 | -33.4279 | 2399.5884 | -108.1708 | -25.1917 | -3.9367
300_open | 35.1511 | 2404.4883 | 20.1334 | -22.0579 | -27.3688 | 2403.3038 | -75.4621 | -20.0535 | -1.7921
94_open | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
610 | 3.4374e-07 | 277.1568 | 2.942 | 2.3579e-07 | -2.5011e-07 | 276.8756 | -12.4812 | -2.9067 | -0.45423
610 | 3.4374e-07 | 277.1568 | 2.942 | 2.3579e-07 | -2.5011e-07 | 276.8756 | -12.4812 | -2.9067 | -0.45423

## Voltsheet
Bus | Re(1) | Imag(1) | Re(2) | Imag(2) | Re(3) | Imag(3)
150r | 1.0375 | -3.539e-05 | -0.51877 | -0.89848 | -0.51872 | 0.89851
149 | 1.0375 | -3.5294e-05 | -0.51877 | -0.89848 | -0.51872 | 0.89851
1 | 1.0249 | -0.011598 | -0.5225 | -0.89357 | -0.50837 | 0.89418
2 | -0.52245 | -0.89334 | -0.53846 | -0.85263 | -0.45011 | 0.87327
3 | -0.50707 | 0.89303 | -0.55726 | -0.87843 | -0.42277 | 0.86732
7 | 1.0154 | -0.019908 | -0.52558 | -0.88981 | -0.50165 | 0.89141
4 | -0.50666 | 0.89267 | -0.46707 | 0.88449
5 | -0.50604 | 0.89211 | 0.97846 | -0.092052 | -0.55726 | -0.87843
6 | -0.5055 | 0.89164 | -0.56126 | -0.87872 | -0.42215 | 0.8654
8 | 1.0093 | -0.025341 | -0.52758 | -0.88726 | -0.49712 | 0.8896
12 | -0.52751 | -0.88696
9 | 1.0078 | -0.025807 | -0.54639 | -0.87534 | -0.45091 | 0.88105
13 | 1.001 | -0.032789 | -0.53013 | -0.88326 | -0.48996 | 0.88708
9r | 1.0078 | -0.02581 | -0.55726 | -0.87843 | -0.42277 | 0.86732
14 | 1.0061 | -0.02634 | -0.42034 | 0.86624
34 | -0.48919 | 0.88638 | -0.42034 | 0.86624
18 | 0.99174 | -0.039861 | -0.53184 | -0.87739 | -0.48531 | 0.88116
11 | 1.0054 | -0.026548
10 | 1.0057 | -0.026444
15 | -0.48888 | 0.8861
16 | -0.48812 | 0.88541
17 | -0.48853 | 0.88578
19 | 0.9904 | -0.040257
21 | 0.99116 | -0.040754 | -0.53186 | -0.87745 | -0.48441 | 0.88032
20 | 0.98954 | -0.040514
22 | -0.53154 | -0.87599
23 | 0.9907 | -0.041664 | -0.53181 | -0.87792 | -0.48362 | 0.87946
24 | -0.4825 | 0.87843
25 | 0.99 | -0.042611 | -0.53191 | -0.87839 | -0.4832 | 0.87869
25r | 1.0024 | -0.043146 | -0.4832 | 0.87869
26 | 1.0021 | -0.043587 | -0.48281 | 0.87834
28 | 0.98961 | -0.043054 | -0.532 | -0.8786 | -0.4831 | 0.87835
27 | 1.0017 | -0.043877 | -0.48294 | 0.87823
31 | -0.48235 | 0.87792
33 | 1.0004 | -0.044268
29 | 0.98943 | -0.043416 | -0.53198 | -0.87879 | -0.48279 | 0.87801
30 | 0.98969 | -0.043486 | -0.53178 | -0.87886 | -0.48222 | 0.8778
250 | 0.98969 | -0.043486 | -0.53178 | -0.87886 | -0.48222 | 0.8778
32 | -0.48204 | 0.87764
35 | 0.98891 | -0.041235 | -0.53183 | -0.87442 | -0.48384 | 0.88076
36 | 0.98797 | -0.041531 | -0.5323 | -0.87358
40 | 0.98737 | -0.041794 | -0.53195 | -0.87301 | -0.48265 | 0.88022
37 | 0.98718 | -0.041764
38 | -0.53215 | -0.87291
39 | -0.53205 | -0.87248
41 | -0.48232 | 0.87992
42 | 0.98575 | -0.042328 | -0.53214 | -0.87158 | -0.48165 | 0.87976
43 | -0.53183 | -0.87019
44 | 0.98464 | -0.0428 | -0.53219 | -0.87072 | -0.48078 | 0.8793
45 | 0.9841 | -0.042958
47 | 0.98358 | -0.043124 | -0.53211 | -0.86951 | -0.47957 | 0.87882
46 | 0.98369 | -0.043076
48 | 0.98331 | -0.043244 | -0.53206 | -0.8692 | -0.47932 | 0.87871
49 | 0.9833 | -0.043246 | -0.53195 | -0.86896 | -0.47904 | 0.87875
50 | 0.98327 | -0.043429 | -0.53183 | -0.86906 | -0.4787 | 0.87854
51 | 0.9831 | -0.043561 | -0.53189 | -0.86912 | -0.47876 | 0.87849
151 | 0.9831 | -0.043561 | -0.53189 | -0.86912 | -0.47876 | 0.87849
52 | 0.99478 | -0.039238 | -0.53329 | -0.87997 | -0.48458 | 0.88632
53 | 0.99192 | -0.042249 | -0.53477 | -0.87822 | -0.48179 | 0.88602
54 | 0.99031 | -0.043997 | -0.53562 | -0.87706 | -0.47999 | 0.88588
55 | 0.9901 | -0.044041 | -0.53572 | -0.87691 | -0.48007 | 0.88592
57 | 0.98692 | -0.049137 | -0.53731 | -0.87279 | -0.47545 | 0.88538
56 | 0.99007 | -0.043942 | -0.53576 | -0.87669 | -0.48009 | 0.88601
58 | -0.53716 | -0.87212
60 | 0.97973 | -0.060595 | -0.54076 | -0.8649 | -0.46559 | 0.88374
59 | -0.53709 | -0.87179
61 | 0.97973 | -0.060595 | -0.54076 | -0.8649 | -0.46559 | 0.88374
62 | 0.97896 | -0.060461 | -0.53979 | -0.86417 | -0.46443 | 0.88203
63 | 0.97837 | -0.060241 | -0.53918 | -0.86353 | -0.46382 | 0.88121
64 | 0.97807 | -0.059861 | -0.53766 | -0.86226 | -0.46233 | 0.87955
65 | 0.97737 | -0.059996 | -0.53685 | -0.86237 | -0.46084 | 0.87694
66 | 0.97758 | -0.060426 | -0.53658 | -0.86283 | -0.4601 | 0.87562
67 | 1.0388 | -0.068762 | -0.55651 | -0.88411 | -0.47986 | 0.91611
68 | 1.0373 | -0.069178
72 | 1.0391 | -0.070525 | -0.55758 | -0.88244 | -0.47789 | 0.91689
97 | 1.0377 | -0.069631 | -0.55658 | -0.88348 | -0.47922 | 0.91562
69 | 1.0355 | -0.069653
70 | 1.0342 | -0.069991
71 | 1.0335 | -0.070181
73 | -0.47624 | 0.91532
76 | 1.0389 | -0.071674 | -0.55879 | -0.88109 | -0.47737 | 0.91785
74 | -0.47483 | 0.91397
75 | -0.47405 | 0.91322
77 | 1.04 | -0.072928 | -0.56064 | -0.88133 | -0.47655 | 0.91926
86 | 1.038 | -0.072136 | -0.56031 | -0.87807 | -0.47752 | 0.91936
78 | 1.0403 | -0.073298 | -0.56108 | -0.88155 | -0.47633 | 0.91955
79 | 1.04 | -0.073538 | -0.56119 | -0.88164 | -0.47647 | 0.91943
80 | 1.0423 | -0.074554 | -0.56293 | -0.88242 | -0.47502 | 0.92119
81 | 1.0431 | -0.075117 | -0.56358 | -0.88303 | -0.47451 | 0.92169
82 | 1.0439 | -0.075841 | -0.56472 | -0.88381 | -0.47435 | 0.92264
84 | -0.47255 | 0.9198
83 | 1.045 | -0.076322 | -0.56576 | -0.8845 | -0.47406 | 0.92371
85 | -0.47164 | 0.91891
87 | 1.0375 | -0.072522 | -0.56124 | -0.87655 | -0.47745 | 0.92001
88 | 1.0374 | -0.073066
89 | 1.0371 | -0.072397 | -0.5618 | -0.87589 | -0.47746 | 0.92045
90 | -0.56242 | -0.8754
91 | 1.0369 | -0.072338 | -0.56183 | -0.87548 | -0.4773 | 0.92078
92 | -0.47643 | 0.92114
93 | 1.0366 | -0.072429 | -0.56199 | -0.8752 | -0.47745 | 0.92081
94 | 1.0359 | -0.072617
95 | 1.0365 | -0.072255 | -0.56205 | -0.87471 | -0.47748 | 0.921
96 | -0.56198 | -0.87445
98 | 1.0375 | -0.069801 | -0.55656 | -0.88319 | -0.47897 | 0.91552
99 | 1.0378 | -0.069611 | -0.55627 | -0.88242 | -0.47818 | 0.91554
100 | 1.038 | -0.069679 | -0.55604 | -0.88249 | -0.4777 | 0.91533
450 | 1.038 | -0.069679 | -0.55604 | -0.88249 | -0.4777 | 0.91533
197 | 1.0377 | -0.069631 | -0.55658 | -0.88348 | -0.47922 | 0.91562
101 | 1.0369 | -0.070344 | -0.55667 | -0.88312 | -0.47882 | 0.91521
102 | -0.47772 | 0.91417
105 | 1.0355 | -0.070981 | -0.55725 | -0.88257 | -0.47941 | 0.91521
103 | -0.47645 | 0.91295
104 | -0.47508 | 0.91165
106 | -0.55697 | -0.88141
108 | 1.034 | -0.072108 | -0.5578 | -0.88299 | -0.47999 | 0.91474
107 | -0.55662 | -0.87992
109 | 1.0298 | -0.07321
300 | 1.034 | -0.072108 | -0.5578 | -0.88299 | -0.47999 | 0.91474
110 | 1.0277 | -0.073739
111 | 1.027 | -0.073936
112 | 1.0271 | -0.073916
113 | 1.0249 | -0.074476
114 | 1.0245 | -0.074587
135 | 0.99174 | -0.039861 | -0.53184 | -0.87739 | -0.48531 | 0.88116
152 | 1.001 | -0.032789 | -0.53013 | -0.88326 | -0.48996 | 0.88708
160r | 1.041 | -0.064413 | -0.55429 | -0.88651 | -0.48303 | 0.91689
160 | 0.97973 | -0.060595 | -0.54076 | -0.8649 | -0.46559 | 0.88374
61s | 0.97973 | -0.060595 | -0.54076 | -0.8649 | -0.46559 | 0.88374
300_open | 0.9831 | -0.043561 | -0.53189 | -0.86912 | -0.47876 | 0.87849
94_open | 0.99031 | -0.043997
610 | 0.9886 | -0.046677 | -0.53188 | -0.85098 | -0.45672 | 0.89766
610 | 0.9886 | -0.046677 | -0.53188 | -0.85098 | -0.45672 | 0.89766

## MagSheet
Bus | ¦V1¦ | Ang 1 | ¦V2¦ | Ang 2 | ¦V3¦ | Ang 3
650 | 0.99991 | -0.011139 | 0.99997 | 239.9894 | 0.99993 | 119.9864
rg60 | 1.056 | -0.013087 | 1.0374 | 239.9874 | 1.056 | 119.9841
633 | 1.0113 | -2.595 | 1.027 | 238.1947 | 1.0015 | 117.7608
634 | 0.98715 | -3.2803 | 1.0084 | 237.7266 | 0.98244 | 117.2681
671 | 0.98278 | -5.3744 | 1.0403 | 237.6099 | 0.96487 | 115.9868
645 | 1.0197 | 238.0599 | 1.0023 | 117.7916 | 1.0229 | 119.3689
646 | 1.018 | 237.9843 | 1.0002 | 117.8369
692 | 0.96487 | 115.9868 | 0.98278 | -5.3744 | 1.0403 | 237.6099
675 | 0.97621 | -5.6275 | 1.0427 | 237.4326 | 0.96288 | 116.0036
611 | 0.96082 | 115.7378 | 1.0323 | 239.2636 | 1.0191 | 119.1971
652 | 0.97532 | -5.3231
670 | 1.004 | -3.4563 | 1.0319 | 238.0275 | 0.98974 | 117.1029
632 | 1.0143 | -2.5297 | 1.0289 | 238.2409 | 1.0042 | 117.7656
680 | 0.98278 | -5.3744 | 1.0403 | 237.6099 | 0.96487 | 115.9868
684 | 0.98086 | -5.3977 | 0.96284 | 115.8848
684 | 0.98086 | -5.3977 | 0.96284 | 115.8848
18 | 0.99254 | -2.3016 | 1.026 | 238.7774 | 1.006 | 118.8444
11 | 1.0057 | -1.5126
10 | 1.0061 | -1.5061
15 | 1.012 | 118.8866
16 | 1.011 | 118.8678
17 | 1.0116 | 118.8778
19 | 0.99122 | -2.3276
21 | 0.99199 | -2.3545 | 1.0261 | 238.778 | 1.0048 | 118.8223
20 | 0.99037 | -2.3445
22 | 1.0246 | 238.751
23 | 0.99158 | -2.4082 | 1.0264 | 238.7941 | 1.0037 | 118.8067
24 | 1.0022 | 118.7786
25 | 0.99091 | -2.4646 | 1.0269 | 238.8028 | 1.0028 | 118.8069
25r | 1.0033 | -2.4647 | 1.0028 | 118.8068
26 | 1.003 | -2.4905 | 1.0023 | 118.7969
28 | 0.99055 | -2.4912 | 1.0271 | 238.8048 | 1.0024 | 118.8112
27 | 1.0027 | -2.5081 | 1.0023 | 118.8063
31 | 1.0017 | 118.7854
33 | 1.0014 | -2.5337
29 | 0.99038 | -2.5125 | 1.0273 | 238.8112 | 1.002 | 118.8048
30 | 0.99065 | -2.5159 | 1.0272 | 238.8229 | 1.0015 | 118.7825
250 | 0.99065 | -2.5159 | 1.0272 | 238.8229 | 1.0015 | 118.7825
32 | 1.0013 | 118.7777
35 | 0.98977 | -2.3877 | 1.0235 | 238.6916 | 1.0049 | 118.782
36 | 0.98884 | -2.4071 | 1.023 | 238.6448
40 | 0.98825 | -2.4238 | 1.0223 | 238.6451 | 1.0039 | 118.7371
37 | 0.98806 | -2.4225
38 | 1.0223 | 238.6324
39 | 1.0219 | 238.6244
41 | 1.0034 | 118.7288
42 | 0.98666 | -2.4588 | 1.0212 | 238.594 | 1.003 | 118.6999
43 | 1.0198 | 238.5683
44 | 0.98557 | -2.489 | 1.0205 | 238.5664 | 1.0022 | 118.6689
45 | 0.98504 | -2.4995
47 | 0.98453 | -2.5104 | 1.0194 | 238.5348 | 1.0012 | 118.6214
46 | 0.98464 | -2.5074
48 | 0.98426 | -2.5181 | 1.0191 | 238.5282 | 1.0009 | 118.6114
49 | 0.98425 | -2.5183 | 1.0189 | 238.5264 | 1.0008 | 118.5968
50 | 0.98423 | -2.529 | 1.0189 | 238.5353 | 1.0005 | 118.5852
51 | 0.98407 | -2.5371 | 1.019 | 238.5339 | 1.0005 | 118.5896
151 | 0.98407 | -2.5371 | 1.019 | 238.5339 | 1.0005 | 118.5896
52 | 0.99555 | -2.2588 | 1.029 | 238.7826 | 1.0101 | 118.6666
53 | 0.99282 | -2.4389 | 1.0282 | 238.6619 | 1.0085 | 118.5359
54 | 0.99128 | -2.5439 | 1.0277 | 238.5878 | 1.0076 | 118.4497
55 | 0.99108 | -2.547 | 1.0276 | 238.5783 | 1.0076 | 118.4529
57 | 0.98814 | -2.8503 | 1.0249 | 238.3824 | 1.005 | 118.236
56 | 0.99104 | -2.5413 | 1.0274 | 238.5703 | 1.0077 | 118.4514
58 | 1.0243 | 238.37
60 | 0.9816 | -3.5392 | 1.02 | 237.9853 | 0.99888 | 117.782
59 | 1.024 | 238.3639
61 | 0.9816 | -3.5392 | 1.02 | 237.9853 | 0.99888 | 117.782
62 | 0.98083 | -3.5341 | 1.0189 | 238.0099 | 0.99683 | 117.7691
63 | 0.98022 | -3.5235 | 1.018 | 238.0197 | 0.99582 | 117.7599
64 | 0.9799 | -3.5024 | 1.0162 | 238.0545 | 0.99366 | 117.7281
65 | 0.97921 | -3.5127 | 1.0158 | 238.0968 | 0.99065 | 117.7221
66 | 0.97945 | -3.537 | 1.0161 | 238.1232 | 0.98914 | 117.7201
67 | 1.0411 | -3.7871 | 1.0447 | 237.8112 | 1.0342 | 117.6456
68 | 1.0396 | -3.8156
72 | 1.0415 | -3.8828 | 1.0438 | 237.7128 | 1.034 | 117.5287
97 | 1.0401 | -3.8387 | 1.0442 | 237.7897 | 1.0334 | 117.627
69 | 1.0378 | -3.8483
70 | 1.0366 | -3.8716
71 | 1.0359 | -3.8848
73 | 1.0318 | 117.4881
76 | 1.0414 | -3.9465 | 1.0433 | 237.617 | 1.0346 | 117.4789
74 | 1.03 | 117.4532
75 | 1.0289 | 117.4338
77 | 1.0426 | -4.0111 | 1.0445 | 237.5385 | 1.0354 | 117.4024
86 | 1.0405 | -3.9752 | 1.0416 | 237.4571 | 1.036 | 117.4475
78 | 1.0429 | -4.0303 | 1.045 | 237.5247 | 1.0356 | 117.3844
79 | 1.0426 | -4.0447 | 1.0451 | 237.522 | 1.0356 | 117.394
80 | 1.045 | -4.0912 | 1.0467 | 237.4647 | 1.0365 | 117.2781
81 | 1.0458 | -4.119 | 1.0475 | 237.4527 | 1.0367 | 117.2408
82 | 1.0466 | -4.1554 | 1.0488 | 237.4228 | 1.0374 | 117.209
84 | 1.0341 | 117.1923
83 | 1.0478 | -4.177 | 1.05 | 237.3956 | 1.0383 | 117.1674
85 | 1.0329 | 117.1694
87 | 1.04 | -3.9985 | 1.0408 | 237.3693 | 1.0365 | 117.4278
88 | 1.04 | -4.0287
89 | 1.0396 | -3.9932 | 1.0406 | 237.3239 | 1.0369 | 117.4167
90 | 1.0405 | 237.2803
91 | 1.0394 | -3.9907 | 1.0403 | 237.31 | 1.0371 | 117.4006
92 | 1.0371 | 117.3487
93 | 1.0391 | -3.997 | 1.0401 | 237.2945 | 1.0372 | 117.4072
94 | 1.0384 | -4.0101
95 | 1.0391 | -3.9875 | 1.0397 | 237.2771 | 1.0374 | 117.404
96 | 1.0395 | 237.2724
98 | 1.0399 | -3.8488 | 1.0439 | 237.7822 | 1.0332 | 117.617
99 | 1.0402 | -3.8372 | 1.0431 | 237.7731 | 1.0329 | 117.578
100 | 1.0404 | -3.8403 | 1.0431 | 237.7857 | 1.0325 | 117.5595
450 | 1.0404 | -3.8403 | 1.0431 | 237.7857 | 1.0325 | 117.5595
197 | 1.0401 | -3.8387 | 1.0442 | 237.7897 | 1.0334 | 117.627
101 | 1.0393 | -3.8811 | 1.0439 | 237.7751 | 1.0329 | 117.6175
102 | 1.0315 | 117.5903
105 | 1.0379 | -3.9213 | 1.0438 | 237.7319 | 1.0332 | 117.6466
103 | 1.0298 | 117.5589
104 | 1.028 | 117.5249
106 | 1.0426 | 237.7106
108 | 1.0365 | -3.9893 | 1.0444 | 237.7189 | 1.033 | 117.6873
107 | 1.0412 | 237.6834
109 | 1.0324 | -4.0665
300 | 1.0365 | -3.9893 | 1.0444 | 237.7189 | 1.033 | 117.6873
110 | 1.0304 | -4.1038
111 | 1.0296 | -4.1178
112 | 1.0297 | -4.1164
113 | 1.0276 | -4.1561
114 | 1.0272 | -4.164
135 | 0.99254 | -2.3016 | 1.026 | 238.7774 | 1.006 | 118.8444
152 | 1.0016 | -1.8761 | 1.0301 | 239.028 | 1.0134 | 118.9131
160r | 1.0429 | -3.5409 | 1.0455 | 237.9842 | 1.0363 | 117.7807
160 | 0.9816 | -3.5392 | 1.02 | 237.9853 | 0.99888 | 117.782
61s | 0.9816 | -3.5392 | 1.02 | 237.9853 | 0.99888 | 117.782
300_open | 0.98407 | -2.5371 | 1.019 | 238.5339 | 1.0005 | 118.5896
94_open | 0.99128 | -2.5439
610 | 0.9897 | -2.7032 | 1.0035 | 237.9936 | 1.0072 | 116.9663
610 | 0.9897 | -2.7032 | 1.0035 | 237.9936 | 1.0072 | 116.9663

## SeqCurrSheet
| Terminal 1 | (A) |  | Terminal 2 | (A) |  | Terminal 1 |  | (amps) |  |  |  | Terminal 2 |  | (amps)
Name | Zero | Pos | Neg | Zero | Pos | Neg | i0.re | i0.im | i1.re | i.im | i2.re | i2.im | i0.re | i0.im | i1.re | i.im | i2.re | i2.im
Transformer.sub | 1.3719e-11 | 19.9195 | 2.5363 | 53.2392 | 550.66 | 70.1148 | -9.6998e-12 | 9.7025e-12 | 19.8703 | 1.4004 | -1.8966 | -1.684 | -48.3517 | -22.283 | -495.0626 | 241.1214 | 22.1307 | 66.5305
Transformer.xfm1 | 6.6315 | 69.1283 | 6.2326 | 57.4728 | 599.1116 | 54.0163 | 5.818 | -3.1824 | 53.9128 | -43.2682 | 4.9912 | -3.7329 | -50.4225 | 27.5806 | -467.2442 | 374.99 | -43.2566 | 32.3516
Capacitor.cap1 | 3.0448 | 82.7454 | 1.5744 | 3.0448 | 82.7454 | 1.5744 | 3.0268 | -0.33032 | 5.8163 | 82.5407 | -0.87165 | -1.3112 | -3.0268 | 0.33032 | -5.8163 | -82.5407 | 0.87165 | 1.3112
Line.650632 | 48.0014 | 523.8057 | 64.1834 | 48.0014 | 523.8062 | 64.1834 | 43.8415 | 19.5462 | 471.0083 | -229.1801 | -21.327 | -60.5365 | -43.8415 | -19.5462 | -471.0083 | 229.1813 | 21.327 | 60.5365
Line.632670 | 72.7953 | 392.2263 | 105.0512 | 72.7953 | 392.2264 | 105.0512 | 64.7001 | 33.3624 | 363.1078 | -148.3044 | 0.99298 | -105.0465 | -64.7001 | -33.3624 | -363.1078 | 148.3048 | -0.99298 | 105.0465
Line.670671 | 73.4537 | 360.8684 | 106.2732 | 73.4536 | 360.8686 | 106.2732 | 70.4598 | 20.757 | 336.2449 | -131.0166 | 15.309 | -105.1648 | -70.4598 | -20.757 | -336.2449 | 131.0173 | -15.309 | 105.1648
Line.671680 | 9.4372e-06 | 0.00058059 | 1.0249e-05 | 1.6947e-12 | 2.4292e-12 | 1.696e-12 | 9.4361e-06 | -1.4324e-07 | 3.9447e-05 | 0.00057925 | -5.8264e-06 | -8.4322e-06 | -1.5158e-12 | 7.5791e-13 | 1.93e-12 | 1.4752e-12 | 1.4049e-12 | 9.5011e-13
Line.632633 | 6.6315 | 69.1282 | 6.2326 | 6.6315 | 69.1283 | 6.2326 | 5.818 | -3.1824 | 53.9128 | -43.2679 | 4.9911 | -3.7329 | -5.818 | 3.1824 | -53.9128 | 43.2682 | -4.9912 | 3.7329
Line.692675 | 67.9269 | 120.2609 | 45.1517 | 67.9261 | 120.2581 | 45.1515 | 66.5375 | 13.6681 | 120.0491 | 7.1335 | 19.3071 | -40.8156 | -66.5368 | -13.6682 | -120.0476 | -7.1116 | -19.3073 | 40.8153
Line.671692 | 67.9269 | 142.8186 | 71.9354 | 67.9269 | 142.8186 | 71.9354 | 66.5375 | 13.6681 | 141.9672 | -15.5716 | 10.6029 | -71.1497 | -66.5375 | -13.6681 | -141.9672 | 15.5716 | -10.6029 | 71.1497
Line.l30 | 6.0552 | 12.3508 | 6.2968 | 6.0552 | 12.3512 | 6.2968 | 5.1405 | 3.2001 | 10.8626 | -5.8775 | 0.13785 | -6.2952 | -5.1405 | -3.2001 | -10.8626 | 5.8785 | -0.13779 | 6.2953
Line.l31 | 6.1966 | 6.1959 | 6.1965 | 6.1966 | 6.1964 | 6.1966 | -0.23972 | 6.192 | 5.4824 | -2.8866 | -5.2424 | -3.3035 | 0.23975 | -6.192 | -5.4823 | 2.8877 | 5.2425 | 3.3036
Line.l32 | 1.9678e-05 | 0.00063298 | 7.1269e-05 | 4.8884e-12 | 8.0431e-12 | 9.8896e-12 | 1.4378e-05 | -1.3436e-05 | 1.8281e-05 | 0.00063272 | 4.4186e-05 | 5.5918e-05 | 6.0633e-13 | -4.8506e-12 | -7.0917e-12 | 3.7946e-12 | -7.9056e-13 | -9.8579e-12
Line.l36 | 3.3441 | 105.0782 | 3.9062 | 3.3441 | 105.0786 | 3.9063 | -1.2171 | -3.1148 | 86.4644 | -59.7104 | 3.8676 | 0.54771 | 1.2171 | 3.1148 | -86.4644 | 59.7112 | -3.8677 | -0.54771
Line.l41 | 6.3018 | 102.0086 | 6.8465 | 6.3018 | 102.009 | 6.8466 | -1.1001 | -6.205 | 83.7297 | -58.2674 | 6.4854 | 2.1941 | 1.1001 | 6.205 | -83.7296 | 58.2682 | -6.4855 | -2.1941
Line.l43 | 2.0164 | 92.592 | 4.743 | 2.0164 | 92.5924 | 4.7431 | 1.525 | -1.3192 | 75.3819 | -53.7667 | 3.957 | -2.615 | -1.525 | 1.3192 | -75.3818 | 53.7673 | -3.9571 | 2.615
Line.l45 | 4.3034 | 86.3772 | 1.5708 | 4.3034 | 86.3777 | 1.5707 | -3.9444 | 1.7208 | 69.9125 | -50.7274 | -1.5123 | 0.42488 | 3.9443 | -1.7208 | -69.9125 | 50.7282 | 1.5122 | -0.42488
Line.l47 | 0.52392 | 35.8663 | 0.29661 | 0.52397 | 35.8665 | 0.29672 | -0.50677 | -0.13294 | 28.5216 | -21.7465 | -0.25643 | 0.14906 | 0.50682 | 0.13297 | -28.5216 | 21.7469 | 0.2565 | -0.14917
Line.l48 | 3.8815 | 32.644 | 1.2494 | 3.8815 | 32.6444 | 1.2495 | -3.3623 | 1.9392 | 27.1502 | -18.1244 | -1.1932 | 0.37047 | 3.3624 | -1.9391 | -27.1502 | 18.1251 | 1.1933 | -0.37066
Line.l49 | 5.311 | 9.3553 | 5.4346 | 5.3109 | 9.3556 | 5.4345 | 2.5372 | 4.6658 | 8.2338 | -4.4414 | -2.5035 | -4.8237 | -2.5371 | -4.6657 | -8.2338 | 4.4421 | 2.5036 | 4.8235
Line.l50 | 3.1538 | 3.1527 | 3.1542 | 3.1538 | 3.153 | 3.154 | 2.7558 | -1.5337 | 2.7556 | -1.5317 | 2.7559 | -1.5344 | -2.7557 | 1.5337 | -2.7556 | 1.5324 | -2.7558 | 1.5342
Line.l51 | 0.00019326 | 0.0014017 | 0.0004258 | 1.9282e-08 | 3.5447e-08 | 1.9365e-08 | 0.0001599 | 0.00010854 | 4.8176e-05 | 0.0014009 | 0.00021501 | -0.00036752 | 1.9282e-08 | -1.2854e-10 | 3.5422e-08 | -1.3301e-09 | 1.928e-08 | -1.8174e-09
Line.l52 | 18.9389 | 275.7696 | 25.6771 | 18.9389 | 275.7697 | 25.6772 | 17.9904 | -5.9185 | 271.4162 | -48.8067 | 18.4504 | -17.8577 | -17.9904 | 5.9185 | -271.4162 | 48.8074 | -18.4505 | 17.8577
Line.l53 | 12.8513 | 269.8594 | 19.7073 | 12.8513 | 269.8595 | 19.7073 | 12.5228 | -2.8873 | 265.9486 | -45.7761 | 12.9829 | -14.8264 | -12.5228 | 2.8873 | -265.9486 | 45.7765 | -12.9829 | 14.8264
Line.l54 | 3.1022 | 6.0996 | 2.999 | 3.1022 | 6.1 | 2.9991 | 0.12968 | -3.0994 | 5.3582 | -2.9146 | 2.5852 | 1.5201 | -0.1297 | 3.0994 | -5.3582 | 2.9155 | -2.5853 | -1.5201
Line.l55 | 12.3949 | 264.0918 | 19.3732 | 12.3949 | 264.092 | 19.3731 | 12.3931 | 0.2122 | 260.5904 | -42.8619 | 10.3977 | -16.3465 | -12.3931 | -0.21218 | -260.5903 | 42.863 | -10.3977 | 16.3464
Line.l56 | 3.0205 | 3.0201 | 3.0205 | 3.0205 | 3.0205 | 3.0205 | -2.5614 | -1.6009 | 2.6671 | -1.4169 | -0.1058 | 3.0186 | 2.5614 | 1.6009 | -2.6671 | 1.4178 | 0.10569 | -3.0186
Line.l58 | 17.942 | 258.2926 | 24.8495 | 17.942 | 258.2929 | 24.8492 | 17.6079 | 3.4461 | 255.1822 | -39.9638 | 10.5909 | -22.4796 | -17.6079 | -3.4461 | -255.1821 | 39.9662 | -10.5908 | 22.4793
Line.l60 | 3.9833e-05 | 0.0017145 | 0.00019055 | 1.5408e-07 | 1.3886e-05 | 1.671e-07 | -1.8601e-05 | -3.5223e-05 | 7.6117e-05 | 0.0017128 | -0.00010619 | 0.00015821 | 1.4429e-07 | -5.4051e-08 | 2.0834e-07 | 1.3884e-05 | 7.0924e-08 | -1.513e-07
Line.l61 | 9.6508 | 59.1132 | 13.2051 | 9.651 | 59.117 | 13.2051 | -4.8349 | 8.3524 | 50.1234 | -31.3372 | -11.2395 | -6.9318 | 4.835 | -8.3525 | -50.123 | 31.3448 | 11.2395 | 6.9317
Line.l62 | 5.176 | 52.9318 | 7.0093 | 5.1761 | 52.9344 | 7.0092 | -4.7048 | 2.1577 | 44.6931 | -28.3602 | -5.9397 | -3.7215 | 4.7049 | -2.1577 | -44.6928 | 28.3655 | 5.9397 | 3.7215
Line.l63 | 11.4952 | 46.6083 | 11.4316 | 11.4954 | 46.6136 | 11.4316 | -10.1837 | 5.3322 | 39.214 | -25.1911 | -11.4185 | -0.54701 | 10.1838 | -5.3323 | -39.2136 | 25.2017 | 11.4185 | 0.5469
Line.l64 | 11.6122 | 35.1956 | 16.1698 | 11.6123 | 35.2025 | 16.1697 | -0.54733 | 11.5993 | 28.9679 | -19.9898 | -10.8094 | -12.0258 | 0.54752 | -11.5994 | -28.9674 | 20.0027 | 10.8094 | 12.0257
Line.l65 | 11.6123 | 11.6082 | 11.6124 | 11.6123 | 11.6123 | 11.6123 | -0.54752 | 11.5994 | 10.3197 | -5.3155 | -9.7715 | -6.2741 | 0.54768 | -11.5994 | -10.3192 | 5.3254 | 9.7716 | 6.274
Line.l67 | 9.8394 | 125.4117 | 5.4958 | 9.8394 | 125.4114 | 5.4959 | -6.654 | 7.2483 | 120.2737 | 35.5294 | -4.134 | 3.6214 | 6.6541 | -7.2483 | -120.2737 | -35.5285 | 4.134 | -3.6215
Line.l68 | 8.2066 | 66.8499 | 8.7192 | 8.2066 | 66.8502 | 8.7191 | 8.0137 | -1.7686 | 58.1149 | -33.0388 | 4.8888 | -7.2196 | -8.0137 | 1.7687 | -58.1149 | 33.0396 | -4.8888 | 7.2196
Line.l73 | 12.8813 | 113.2632 | 17.5581 | 12.8813 | 113.2629 | 17.5582 | -6.3658 | -11.1984 | 104.1542 | 44.5022 | 11.6972 | 13.0944 | 6.3658 | 11.1984 | -104.1542 | -44.5016 | -11.6971 | -13.0945
Line.l76 | 1.4242 | 77.9362 | 0.8568 | 1.4241 | 77.935 | 0.85668 | 1.3944 | -0.28987 | 36.3744 | 68.9272 | 0.61444 | -0.59713 | -1.3943 | 0.28986 | -36.3743 | -68.9259 | -0.61428 | 0.59713
Line.l77 | 13.3872 | 35.1972 | 12.993 | 13.3872 | 35.1969 | 12.9932 | -7.7602 | -10.9085 | 35.1228 | 2.2876 | 5.01 | 11.9882 | 7.7602 | 10.9086 | -35.1226 | -2.2853 | -5.0099 | -11.9885
Line.l78 | 7.0548 | 78.2856 | 6.5773 | 7.0548 | 78.2853 | 6.5773 | 6.4891 | 2.7682 | 31.1786 | 71.809 | 0.71523 | -6.5383 | -6.4891 | -2.7682 | -31.1786 | -71.8087 | -0.71519 | 6.5383
Line.l79 | 6.4805 | 6.4802 | 6.4806 | 6.4805 | 6.4805 | 6.4805 | 5.5775 | -3.2998 | 5.5775 | -3.2991 | 5.5776 | -3.2998 | -5.5775 | 3.2998 | -5.5775 | 3.2998 | -5.5775 | 3.2998
Line.l80 | 6.1361 | 79.3511 | 5.8422 | 6.1361 | 79.3496 | 5.8423 | 0.91157 | 6.068 | 25.6011 | 75.1078 | -4.8624 | -3.2385 | -0.91153 | -6.068 | -25.601 | -75.1062 | 4.8626 | 3.2385
Line.l81 | 10.9108 | 80.619 | 10.3341 | 10.9108 | 80.6184 | 10.3341 | 5.9997 | 9.1132 | 20.4197 | 77.9901 | -4.7695 | -9.1676 | -5.9997 | -9.1132 | -20.4196 | -77.9895 | 4.7695 | 9.1676
Line.l82 | 6.0975 | 83.3631 | 5.4656 | 6.0975 | 83.3623 | 5.4656 | 6.0967 | 0.10416 | 12.5691 | 82.4101 | 2.984 | -4.5792 | -6.0966 | -0.10417 | -12.5691 | -82.4093 | -2.9839 | 4.5792
Line.l84 | 3.2889 | 85.7647 | 2.6213 | 3.2889 | 85.7639 | 2.6214 | 0.99862 | 3.1336 | 7.4711 | 85.4387 | -2.1141 | -1.5497 | -0.9986 | -3.1336 | -7.471 | -85.4379 | 2.1142 | 1.5497
Line.l86 | 10.7257 | 32.7333 | 10.3313 | 10.7257 | 32.7331 | 10.3312 | -5.2035 | -9.3789 | 32.5196 | 3.7347 | 5.0563 | 9.0095 | 5.2036 | 9.3789 | -32.5195 | -3.7332 | -5.0561 | -9.0095
Line.l88 | 11.947 | 21.8113 | 1.2224 | 11.947 | 21.8111 | 1.2225 | -5.7259 | -10.4855 | 21.6696 | 2.4816 | -0.50441 | -1.1135 | 5.7259 | 10.4855 | -21.6696 | -2.4807 | 0.50452 | 1.1135
Line.l90 | 7.3048 | 15.9993 | 7.2107 | 7.3048 | 15.9993 | 7.2107 | -6.4596 | -3.4108 | 15.9095 | -1.6921 | 5.9892 | -4.0155 | 6.4597 | 3.4107 | -15.9095 | 1.6928 | -5.9891 | 4.0155
Line.l92 | 6.0893 | 11.9459 | 5.8576 | 6.0893 | 11.9462 | 5.8575 | 0.013309 | -6.0893 | 10.3533 | -5.9593 | 5.0723 | 2.9295 | -0.01329 | 6.0893 | -10.3533 | 5.96 | -5.0723 | -2.9295
Line.l94 | 5.9702 | 5.9698 | 5.9702 | 5.9702 | 5.9702 | 5.9702 | -5.1329 | -3.0491 | 5.2071 | -2.9198 | -0.073955 | 5.9698 | 5.1329 | 3.049 | -5.207 | 2.9207 | 0.074079 | -5.9698
Line.l96 | 0.31681 | 18.3325 | 0.61061 | 0.3168 | 18.3329 | 0.61059 | -0.053017 | 0.31235 | 15.9751 | -8.9931 | -0.47921 | -0.37842 | 0.053029 | -0.31233 | -15.975 | 8.994 | 0.47926 | 0.37832
Line.l97 | 6.1773 | 12.3656 | 6.2166 | 6.1773 | 12.3664 | 6.2168 | -5.2004 | 3.334 | 10.8277 | -5.9723 | -5.6266 | 2.6433 | 5.2004 | -3.3339 | -10.8276 | 5.9741 | 5.6267 | -2.6435
Line.l98 | 6.4179 | 6.4162 | 6.4179 | 6.4179 | 6.4167 | 6.4179 | -0.11134 | 6.417 | 5.613 | -3.1084 | -5.5013 | -3.3053 | 0.11135 | -6.4169 | -5.613 | 3.1094 | 5.5013 | 3.3052
Line.l99 | 6.9512e-05 | 0.0026151 | 0.0003202 | 6.779e-13 | 1.25e-12 | 1.25e-12 | 3.5313e-05 | 5.9874e-05 | 0.00012827 | 0.002612 | 0.00013693 | -0.00028944 | 3.0316e-13 | 6.0633e-13 | 8.9861e-13 | 8.6888e-13 | -1.2018e-12 | 3.4378e-13
Line.l118 | 8.3308 | 48.518 | 8.6958 | 8.3308 | 48.5184 | 8.6957 | 8.0667 | -2.081 | 42.1398 | -24.0465 | 5.368 | -6.8411 | -8.0667 | 2.081 | -42.1397 | 24.0473 | -5.368 | 6.841
Line.l101 | 19.0658 | 33.4475 | 18.3121 | 19.0658 | 33.4479 | 18.3121 | 8.327 | -17.1513 | 28.9584 | -16.7376 | 18.289 | 0.91948 | -8.327 | 17.1513 | -28.9584 | 16.7385 | -18.289 | -0.91958
Line.l105 | 21.54 | 21.538 | 21.5404 | 21.54 | 21.5385 | 21.5403 | 18.5247 | -10.9913 | 18.5248 | -10.9871 | 18.5248 | -10.9919 | -18.5247 | 10.9913 | -18.5248 | 10.9881 | -18.5248 | 10.9917
Line.l108 | 8.4389e-05 | 0.0032669 | 0.00040312 | 1.6396e-12 | 1.1161e-12 | 1.4835e-12 | 4.5951e-05 | 7.0781e-05 | 0.00016181 | 0.0032629 | 0.00017337 | -0.00036393 | -1.3642e-12 | -9.0949e-13 | 1.015e-12 | -4.6417e-13 | -5.6027e-13 | 1.3737e-12
Line.l114 | 9.4104 | 123.4626 | 15.8955 | 9.4105 | 123.4631 | 15.8955 | -1.0494 | -9.3517 | 102.7451 | -68.4577 | 14.2667 | 7.0092 | 1.0496 | 9.3518 | -102.745 | 68.4588 | -14.2666 | -7.0094
Line.l116 | 25.093 | 281.6843 | 31.7346 | 25.0931 | 281.6845 | 31.7347 | 23.4525 | -8.9243 | 276.8784 | -51.8112 | 23.9124 | -20.8634 | -23.4525 | 8.9243 | -276.8783 | 51.8125 | -23.9125 | 20.8635
Line.l117 | 17.2221 | 193.9807 | 20.6047 | 17.2221 | 193.9806 | 20.6046 | 16.8395 | -3.6102 | 193.8684 | -6.598 | 16.2347 | -12.6881 | -16.8394 | 3.6102 | -193.8684 | 6.5992 | -16.2346 | 12.6881
Line.sw1 | 58.851 | 514.4535 | 70.7194 | 58.851 | 514.4535 | 70.7194 | 58.8186 | -1.9518 | 483.61 | -175.4528 | 44.7982 | -54.7207 | -58.8186 | 1.9518 | -483.61 | 175.4528 | -44.7982 | 54.7207
Line.sw2 | 25.093 | 281.6843 | 31.7346 | 25.093 | 281.6843 | 31.7346 | 23.4525 | -8.9243 | 276.8784 | -51.8112 | 23.9124 | -20.8634 | -23.4525 | 8.9243 | -276.8784 | 51.8112 | -23.9124 | 20.8634
Line.sw3 | 9.4104 | 123.4626 | 15.8955 | 9.4104 | 123.4626 | 15.8955 | -1.0494 | -9.3517 | 102.7451 | -68.4577 | 14.2667 | 7.0092 | 1.0494 | 9.3517 | -102.7451 | 68.4577 | -14.2667 | -7.0092
Line.sw4 | 19.9855 | 202.4462 | 23.6551 | 19.9855 | 202.4462 | 23.6551 | 19.7077 | -3.3205 | 202.3235 | -7.0449 | 19.0953 | -13.9619 | -19.7077 | 3.3205 | -202.3235 | 7.0449 | -19.0953 | 13.9619
Line.sw5 | 8.3308 | 48.518 | 8.6958 | 8.3308 | 48.518 | 8.6958 | 8.0667 | -2.081 | 42.1398 | -24.0465 | 5.368 | -6.8411 | -8.0667 | 2.081 | -42.1398 | 24.0465 | -5.368 | 6.8411
Line.sw6 | 2.1399e-07 | 1.4047e-05 | 1.4829e-07 | 2.1399e-07 | 1.4047e-05 | 1.4829e-07 | -7.9473e-08 | 1.9868e-07 | -3.3633e-07 | -1.4043e-05 | -6.1031e-08 | 1.3515e-07 | 7.9473e-08 | -1.9868e-07 | 3.3633e-07 | 1.4043e-05 | 6.1031e-08 | -1.3515e-07
Line.sw7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transformer.xfm1 | 1.1454e-07 | 1.388e-05 | 1.4734e-07 | 3.3895e-13 | 6.3007e-13 | 1.0361e-12 | -9.6581e-08 | 6.157e-08 | -6.2506e-07 | -1.3866e-05 | -2.2748e-08 | 1.4557e-07 | -1.5158e-13 | -3.0316e-13 | -6.2863e-13 | 4.2608e-14 | 5.5284e-13 | -8.7631e-13
Capacitor.c83 | 1.0402 | 87.0412 | 0.45928 | 1.0402 | 87.0412 | 0.45928 | 1.03 | 0.14487 | 4.867 | 86.905 | 0.45841 | -0.028152 | -1.03 | -0.14487 | -4.867 | -86.905 | -0.45841 | 0.028152

## LoadPowers
Load | kW | kvar
Load.671 | 1155.0141 | 660.0385
Load.634a | 160.0003 | 110.0072
Load.634b | 119.9993 | 89.9978
Load.634c | 120.0043 | 90.0068
Load.645 | 169.9991 | 124.9972
Load.646 | 234.5666 | 134.6261
Load.692 | 166.6726 | 148.0519
Load.675a | 485.0033 | 190.0281
Load.675b | 67.9995 | 59.9981
Load.675c | 290.0147 | 212.0232
Load.611 | 163.4583 | 76.9276
Load.652 | 121.934 | 81.9326
Load.670a | 16.9999 | 10.0007
Load.670b | 65.9995 | 37.9989
Load.670c | 117.0043 | 68.0056
Load.s24c | 39.999 | 19.998
Load.s28a | 39.6513 | 19.8253
Load.s29a | 39.2919 | 19.6456
Load.s30c | 39.9989 | 19.9978
Load.s31c | 19.9993 | 9.9986
Load.s32c | 19.9992 | 9.9985
Load.s33a | 40.0845 | 20.0419
Load.s34c | 41.0607 | 20.5297
Load.s35a | 40 | 20
Load.s37a | 39.108 | 19.5538
Load.s38b | 20.4616 | 10.2312
Load.s39b | 19.9998 | 10.0002
Load.s41c | 19.9996 | 9.9992
Load.s42a | 20.0003 | 10
Load.s43b | 41.6646 | 20.833
Load.s45a | 19.7154 | 9.8575
Load.s46a | 20.0003 | 10
Load.s47 | 105.1786 | 75.1268
Load.s48 | 210.6486 | 150.4618
Load.s49a | 35.0006 | 25.0001
Load.s49b | 69.9993 | 50.0008
Load.s49c | 34.9994 | 19.9986
Load.s50c | 39.9993 | 19.9985
Load.s51a | 20.0003 | 10
Load.s52a | 40.0003 | 20
Load.s53a | 40.0003 | 20
Load.s55a | 19.6736 | 9.8367
Load.s56b | 19.9999 | 10.0001
Load.s58b | 20.5006 | 10.2505
Load.s59b | 19.9999 | 10.0001
Load.s60a | 20.0001 | 10
Load.s62c | 39.8064 | 19.9026
Load.s63a | 40.0003 | 20
Load.s64b | 76.2677 | 35.5922
Load.s65a | 34.2612 | 24.4723
Load.s65b | 35.3619 | 25.2581
Load.s65c | 68.7474 | 49.1051
Load.s66c | 74.9992 | 34.9985
Load.s68a | 20.0001 | 10
Load.s69a | 40.0003 | 20
Load.s70a | 20.0001 | 10
Load.s71a | 40.0003 | 20
Load.s73c | 39.9996 | 19.9992
Load.s74c | 42.4962 | 21.2475
Load.s75c | 39.9996 | 19.9992
Load.s76a | 108.5771 | 82.7254
Load.s76b | 72.778 | 51.9835
Load.s76c | 73.1754 | 52.268
Load.s77b | 39.9998 | 20.0003
Load.s79a | 43.5423 | 21.771
Load.s80b | 39.9998 | 20.0003
Load.s82a | 40.0003 | 20
Load.s83c | 19.9998 | 9.9996
Load.s84c | 19.9998 | 9.9996
Load.s85c | 39.9996 | 19.9992
Load.s86b | 19.9999 | 10.0001
Load.s87b | 39.9998 | 20.0003
Load.s88a | 40.0003 | 20
Load.s90b | 41.6506 | 20.8256
Load.s92c | 39.9996 | 19.9992
Load.s94a | 40.0003 | 20
Load.s95b | 19.9999 | 10.0001
Load.s96b | 19.9999 | 10.0001
Load.s98a | 40.0003 | 20
Load.s99b | 39.9998 | 20.0003
Load.s100c | 42.7053 | 21.352
Load.s102c | 19.9998 | 9.9996
Load.s103c | 39.9996 | 19.9992
Load.s104c | 39.9996 | 19.9992
Load.s106b | 39.9998 | 20.0003
Load.s107b | 39.9998 | 20.0003
Load.s109a | 40.0003 | 20
Load.s111a | 20.0001 | 10
Load.s112a | 20.6097 | 10.3047
Load.s113a | 42.3029 | 21.1513
Load.s114a | 20.0001 | 10